梅州市妇幼保健院辅助生殖医学中心建设项目工程监理

调

研

需

求

书

采购单位：梅州市妇幼保健院

一、拟采用的供应商资质要求：

1.报名供应商应有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，并具有本项目调研内容相关的经营范围；

2.①报名供应商具有建设行政主管部门颁发的有效的工程监理甲级资质或房屋建筑工程监理专业甲级资质；（提供相关证明文件并加盖报名供应商公章） ②报名供应商至少配备二位机电安装专业监理师；至少两位监理师（含一名机电安装专业监理师）驻场（注册执业单位为本公司，并提供在本公司缴交投标截止前半年任意一个月社保证明。（提供相关证明文件并加盖报名供应商公章））。

3.报名供应商具备《政府采购法》第二十二条规定的条件（填写资格声明函）；

4.未列入“信用中国”网站中①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如相关失信记录已失效，报名供应商须提供相关证明资料）；

5.法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同报名供应商，不得同时参加同一项目或同一子包（子项、标段等）的投标；

6.为调研项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的报名供应商，不得再参加该调研项目的其他调研活动；

7.法律、行政法规规定的其他条件；

8.本项目不接受联合体投标。

二、项目概况：

总建筑面积888平方米；工程工期160日历日；工程总投资634万元，建设内容主要包括实验室装饰装修工程和配套实验设施安装等。

三、监理服务工作目标

1、 质量控制：按现行有关规定达到验收合格，内容包括但不限于现行的控制方法及措施，质量控制的程序、管理制度应急预案及预控措施。

2、进度控制：在保证工程质量及施工安全的基础上，保证合同工期目标的实现。

3、投资控制：在保证质量、工期和安全及建设工程设计功能和使用价值不变的前提下，各专业工程的投资控制以相应的施工承包合同价为目标，最终以不超投资概算额为总目标。

4、 合同管理：对工程承包合同的签订、履行、变更和解除进行监督检查，对合同双方的争议进行调解和处理，以保证合同的依法签订和全面履行。

5、信息管理：及时掌握准确、完整的信息，了解项目实际进展情况并随项目进行有效控制，为科学决策提供可靠依据。

6、 组织协调：按照监理合同的职责认真工作，协调好工程建设过程中的各种矛盾和冲突，并将协调工作贯穿于工程建设的全过程，通过协调管理，解决矛盾，保证工程项目目标的顺利实现。

7、安全文明施工控制：安全生产文明施工按规定达标，保证施工安全的监理控制措施体系健全、可靠；安全事故控制措施得力；能有针对工程特点、难点防范及化解安全事故的发生，措施得力，有详细应急预案的

8、环境保护：环境保护措施采用规范正确。

四、监理服务工作内容及要求

监理项目的施工准备期、施工期、竣工结算期、缺陷责任期全过程监理服务及工程竣工结算审核及协调等相关工作，内容应包括(但不限于)下列内容：

1、收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则;

2、熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;

3、主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;

4、审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;

5、检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

6、检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;

7、审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整;

8、检查施工承包人的试验室；

9、审核施工分包人资质条件；

10、查验施工承包人的施工测量放线成果;

11、审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令;

12、审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

13、审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

14、在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

15、经委托人同意，签发工程暂停令和复工令;

16、审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

17、验收隐蔽工程、分部分项工程；

18、审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

19、审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

20、参加工程竣工验收，签署竣工验收意见;

21、审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

22、编制、整理工程监理归档文件并报委托人；

23、人员配置要求：

报名供应商至少配备二位机电安装专业监理师；至少两位监理师（含一名机电安装专业监理师）驻场（注册执业单位为本公司，并提供在本公司缴交投标截止前半年任意一个月社保证明。（提供相关证明文件并加盖报名供应商公章））。

24、在实施项目监理服务前，应根据项目建设的实际需要配置足够的监理服务人员并将项目监理人员名单递交委托人；拟派的项目团队中同一人员不得同时担任多个岗位，主要监理服务人员原则上未经委托人的批准不得随意更换，除不可抗力原因（如生病、离职等）外确需更换，应当提前5个工作日内以书面形式通知委托人，征得同意后方可进行人员更换，更换后的人员水平标准不得低于原人员。

25、其他基本要求：

1.监理人员必须维护国家的荣誉和利益，维护公司的信誉，遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，以公正的立场、严肃的态度、严格的要求、科学的分析、求实的处理，努力搞好所承担的监理工作。

2.监理人员必须遵守国家的法律、有关条例和规定，认真学习和坚持贯彻国家和地方有关工程建设的法律、法规和政策。

3.监理人员必须坚持原则，秉公办事，清正廉洁，自觉抵制不正之风，不索贿，不受贿，不参与一切与本工程有关的兼职、任职、合伙经营和交易。

4.监理人员必须坚守规程、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责，工作认真 ，一丝不苟。

5.监理人员必须注意保守有关秘密，对建设单位、设计单位、施工单位的秘密和信息，未经对方允许不得任意公开或传播。

6.监理人员必须坚守自身职责和权限，未经上级委托，不得行使自身职责以外的职权。

五、商务要求：

1、服务时间：办理施工许可证至工程竣工结算。

2、服务质量要求

- 2.1必须严格按照合同及招标文件要求，对本项目的实施进行全面监理，确保本项目的质量;

- 2.2其他参照国家、省、市有关规范标准执行。

- 3、其他服务要求

- 3.1需提供相应场地完善保管合同期内相关资料，合同期完结后，整理归档至委托人。

- 3.2相关人员因突发原因或其他原因需进行临时调动的，总监应提前 1小时口头向委托人报告，书面报告 1天内提交。在临时调动期间，总监需配备相应的人数，跟踪落实路段情况，避免出现空挡期，临时调动时间为5日内。

- 4、报价要求：

- 4.1监理服务费用涵盖所有关于本项目会产生的交通费、住宿费、人工成本、办公租赁以及办公用品等费用，不作另行调整；

- 4.2技术资料:向委托人提供项目进行过程中的所有资料；

- 附件                      调研报价

报名供应商针对本项目需求内容提供报价。本项目的报价方式为工程监理服务报价。

监理服务费用涵盖所有关于本项目会产生的交通费、住宿费、人工成本、办公租赁以及办公用品等一切费用），报价单位为“元/”。

报价格式如下：

调研报价表

| 序号 | 职务 | 预估现场服务时间（天） | 预估服务费标准（元/天） | 估算服务费（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 |  |  |  |  |
| 2 | 装修监理工程师 |  |  |  |  |
| 3 | 机电监理工程师 |  |  |  |  |
| 4 | 资料员 |  |  |  |  |
| 5 | 公司管理费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |
| 7 | 合计（人民币） |  |  |  |  |

报名供应商签章：__________________

日期： 年 月 日